上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

上海恩阶电子科技有限公司 Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

ETK021三端保险丝脱扣小卡

产品规格书

| 产品名称 | ETK021三端保险丝脱扣小卡 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ETK021-v1.0.0-230301 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2023.11.08 |

| 批准 | 审核 | 制作 |
| --- | --- | --- |

客户承认

| 批准 | 审核 | 测试 |
| --- | --- | --- |

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1.0 | 王涛 | 2023.11.08 | 初稿 | / |
| 注1：每次更改归档文件时，需填写此表 注2：文件第一次拟制时，“更改理由”及“主要更改内容”填“无”。 |  |  |  |  |  |

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

目录

一、 简介	4

二、 外观尺寸	4

2.1、尺寸图	4

2.2、参考实物图	5

2.3、连接示意图	5

2.4、引脚定义	7

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

- 简介

本产品为 BMS 系列储能产品的配套设备，可提供二级脱扣保护功能，以便更好的保护BMS与电池组

为了正确使用本产品，请先认真阅读用户手册，并妥为保管，以备日后使用。 请按用户手册中的要求安装使用、操作。

- 外观尺寸

# 2.1、尺寸图

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

# 2.2、参考实物图

# 2.3、连接示意图

为实现不同场景下的应用提供两种接线方案

方案一：电池正极输出方案

将电池正极接入P+ (BMS)接口，P+(PACK)接入BMS B+，当BMS发出脱扣指令后切断电池正极输出。

方案二：BMS正极输出方案

将电池BMS P+接入P+ (BMS)，P+(PACK)接入负载/充电机，当BMS发出脱扣指令后切断BMS与负载/充电机的连接

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

# 2.4、引脚定义

| 类别 | PIN | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BMS | PIN1 | \ |
|  | PIN2 | IO |
|  | PIN3 | GND |
|  | PIN4 | \ |
|  | PIN5 | \ |
| ETK021 | PIN1 | IO（方孔） |
|  | PIN2 | GND |